## Overzicht
Overzicht
Deze Excelfile biedt een overzicht van de instellingen van het 2030 Klimaat- en Energieakkoord (KEA) scenario dat Kalavasta met het Energietransitiemodel (ETM) voor de netbeheerders gemaakt heeft.
Dit scenario is beschikbaar via |  |  | https://pro.energytransitionmodel.com/scenarios/405526
Er is daarnaast ook een rapport beschikbaar dat op een meer verhalende wijze beschrijft hoe dit scenario tot stand gekomen is. Dit bestand toont enkel de achterliggende getallen en bronnen
Dit bestand volgt de indeling van het ETM en toont voor elke 'schuifje' of slider de waarde die gebruikt is en waar deze vandaan komt. Ook wordt aangegeven wat de waarde voor het beginjaar 2015 was.
De indeling is als volgt:
Vraag | Na deze sheet volgen de diverse vraagsectoren in het ETM
Aanbod | Na deze sheet volgen de diverse aanbodsectoren in het ETM
Balans | Na deze sheet volgen de instellingen omtrent energie balans in het ETM.
Prijzen | Na deze sheet volgen de diverse prijsinstellingen in het ETM. Hier zijn enkel de prijzen van de energiedragers ingepast; niet de investeringskosten en onderhoudskosten van de diverse technologieën
Wanneer de waarde van een slider niet aangepast is t.o.v. de beginsituatie van 2015, staat er onder de waarde "NVT". Anders gezegd:
NVT | "=" | Is niet veranderd

## Vraag
Zie volgende tabs voor de vraagsectoren --->

## Huishoudens
Huishoudens
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Bron
Population & housing stock
| Population | 17.8 | 16.9 |  | NEV 2017, tabel 1
number of residences
| Apartment | 2.9633 | 2.68 | M
| Corner house | 1.0836 | 0.98 | M
| Detached house | 1.1278 | 1.02 | M
| Semi-detached house | 0.7375 | 0.667 | M
| Terraced house | 2.4878 | 2.25 | M
| (total) | 8.4 | 7.597 | M | NEV 2017, tabel 1, aanname delta gelijkmatig verdeeld over woningtypes
Insulation
reductie tov energielabel G | Apartment | 20.5% | 13%
| Corner house | 17.69% | 9%
| Detached house | 19.1% | 11%
| Semi-detached house | 20.5% | 13%
| Terraced house | 20.5% | 13%
Space heating & hot water
| Condensining combi boiler | 58.3% | 84.3% |  | Zie berekening in tekst. In het kort: 1.5M verduurzaming bestaande bouw waarvan 50% WN, 25% WP (L/W), 25% HWP. Verder 0.8M van 1.0M nieuwbouw aardgasvrij waarvan 35% WN en 65% WP (waarbinnen 70% G/W en 30% L/W). Op totaal van 8.4M woningen geeft volgende getallen
| District heating | 16.1% | 3.7% |  | Plus 12.4%
| Heat pump (air) | 7% | 0.5% |  | Plus 6.5%
| Heat pump (ground) | 4.8% | 0.5% |  | Plus 4.3%
| Hybrid heat pump (gas) | 4.6% | 0.1% |  | Plus 4.5%
| Hybrid heat pump (hydrogen) | NVT | 0%
| Wood pellet stove | 5% | 5.5% |  | Aanname: kleine afname door sloop en renovatie
| Electric heater | 2% | 2.2% |  | Aanname: kleine afname door sloop en renovatie
| Gas-fired heater | 2.2% | 2.8% |  | Aanname: kleine afname door sloop en renovatie
Solar panels
| PV panels | 20.5 | 3.7 | % of potential | Genereert 17.5 PJ zonnestroom, van de 7 TWh of 25.2 PJ in totaal (p150). Aandeel HH is aanname
| solar thermal collectors | 9.7 | 3.8 | % of potential | 2.4 PJ zonnewarmte opgewekt, NEV
Cooling
| Heat pump (ground) | NVT | 9.6 | %
| Heat pump (air) | NVT | 0 | %
| Airconditioning | NVT | 90.4 | %
Cooking |  |  |  |  | 1.5M huizen gaan van gas af (maar behouden voorlopig gasaansluiting) en 0.8M huizen worden zonder gasaansluiting opgeleverd
| Gas | 51.1 | 66.1 | % | Dat betekent dat het percentage huizen dat elektrisch koopt met tussen een extra 10% tot 30% van de kookbehoefte voorziet ten koste van gas. Aanname 15% extra., waarvan 10% inductie en 5% halogen
| Electric | 2.8 | 2.8 | %
| Halogen | 27.6 | 22.6 | %
| Induction | 18.5 | 8.5 | %
| Biomass | NVT | 0 | %
Appliances |  |  |  |  | Aanname: apparaten met label 20% efficienter (1.2%/j), apparaten zonder de helft
| Dish washer | 20 | 0 | %
| Fridge/Freezer | 20 | 0 | %
| Washing machine | 20 | 0 | %
| Dryer | 20 | 0 | %
| Television | 20 | 0 | %
| Vacuum cleaner | 20 | 0 | %
appliances without label
| Computer / media | 10 | 0 | %
| other | 10 | 0 | %
Lighting
| Incandescent | 41.5 | 49.5 | %
| Low-energy light bulb | 48.5 | 48.5 | %
| LED | 10 | 2 | % | aanname
Prosperity
per person
| Hot water | NVT |  | %/y
| Electric appliances | NVT |  | %/y | Aanname en correctie elektriciteitverbruik totaal
| Lighting | NVT |  | %/y
| Cooking | NVT |  | %/y
per residence
| Heating demand | NVT |  | %/y
| Cooling demand | NVT |  | %/y
Behavior
| Turn off appliances | NVT | 0 | %
| Turn off the light | NVT | 0 | %
| Turn down heating | NVT | 0 | %
| Low-temperature washing | NVT | 0 | %
Climate
| Outdoor temperature | NVT | 0 | degrees Celsius above average

## Utiliteit
Utiliteit
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Bron
Insulation
| Insulation | 44 | 28.8 | % | 0.8 Mton besparing, forse isolatie door normen
label C
Space heating
| Gas-fired heater | 79.7 | 88.3 | %
| Heat pump with TS | 12 | 6 | % | Aanname
| Gas-fired heat pump | NVT | 0 | %
| Electric heater | NVT | 0 | %
| Biomass-fired heater | 3 | 0.3 | % | Aanname dat deel van toename in biomassa ketels in utiliteit plaatsvindt (NEV)
| District heating | NVT | 5.3 | %
Cooling
| Heat pump with TS | NVT | 6.4 | %
| Gas-fired heat pump | NVT | 0 | %
| Airconditioning | NVT | 93.6 | %
Appliances
| Appliances efficiency | 1.5 | 0 | %/y | Efficiency verbetering in utiliteit volgens NEV 2017
Lighting
| Fluorescent tube | 85.5 | 91.9 | %
| High-performance fluorescent tube | 6.5 | 6.5 | %
| LED-tube | 8 | 1.6 | %
Intelligent control
| Motion detection | NVT | 26.5 | % of potential
| Daylight-dependent control | NVT | 20.5 | % of potential
Solar panels
| solar panels | 20 | 2.8 | % of potential | Produceert 7.7 PJ zonnestroom op jaarbasis, van de 25.2 PJ totaal (P150). Aandeel utiliteit is schatting
| Solar thermal panels | NVT | 0.1 | %
Demand growth |  |  |  |  | 1 MTON BESPARING NODIG IN BESTAANDE UTILITEITSBOUW (P22)
| Number of buildings | 1.4 | 0 | %/y | Historische toename volgens data laatste 6 jaar van CBS
| Electricity per building | NVT | 0 | %/y
| Heat per building | NVT | 0 | %/y
| Cooling per building | NVT | 0 | %/y

## Mobiliteit
Mobiliteit
| Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid
Efficiency improvement
|  | Electric vehicles | 1.5 | 0 | %/y | NEV 2017
|  | Hydrogen vehicles | 1.5 | 0 | %/y | NEV 2017
|  | Combustion engine vehicles | 1.5 | 0 | %/y | NEV 2017
|  | Trains | 1.5 | 0 | %/y | NEV 2017
|  | Ships | 1.5 | 0 | %/y | NEV 2017
|  | Airplanes | 1.5 | 0 | %/y | NEV 2017
Passenger transport
Applications
|  | Passenger transport | 0 | 0 | %/y | Aanname personenkms ongeveer gelijk; zie toelichting in tekst
|  | Cars | 70.7 | 73.6 | % | Verschuiving 6 miljard zakelijke autokms naar ovkms
|  | Trains | 11.5 | 8.7 | % | Verschuiving 6 miljard zakelijke autokms naar ovkms
|  | Trams/metros | 0.6 | 0.5 | % | Verschuiving 6 miljard zakelijke autokms naar ovkms
|  | Busses | 6.9 | 6.9 | %
|  | Motorcycles | 2.6 | 2.6 | %
|  | Bicycles | 7.7 | 7.7 | %
|  | Domestic planes | 0.1 | 0.1 | %
Car technology
|  | Electric | 23.8 | 0.9 | % | Op basis van 2M EV personenauto's in 2030 op een totaal van 8.4M
|  | Hydrogen | 3.6 | 0 | % | Op basis van 0.3M FCEV personenauto's in 2030 op een totaal van 8.4M
|  | Diesel | 15 | 24.3 | %
|  | Gasoline | 53.8 | 70.9 | %
|  | LPG | 3.7 | 3.9 | %
|  | Compressed gas | 0.1 | 0.1 | %
Train technology
|  | Electric | NVT | 93.7 | % | Aanname: bestaand ongeëlektrificeerd spoor wordt niet geëlektrificeerd
|  | Diesel | NVT | 6.3 | %
|  | Coal | NVT | 0 | %
Tram/metro technology
Only electric
| Bus technology |  |  |  |  | Alle bussen zero emissie (p56)
|  | Electric | 90 | 0.3 | % | Aanname 90% elektrisch
|  | Hydrogen | 10 | 0 | % | Aanname 10% waterstof
|  | Diesel | 0 | 92.6 | %
|  | Gasoline | 0 | 0.1 | %
|  | LNG | 0 | 0 | %
|  | Compressed gas | 0 | 6.9 | %
Motorcycle
|  | Gasoline | 76.2 | 99.8 | %
|  | Electric | 23.8 | 0.2 | % | Aanname dat aandeel elektrische scooters en motoren even hoog is als aandeel elektrische auto's
Bicycle technology
|  | Bike | 90 | 97.2 | % | Aanname dat aantal e-bikes toeneemt tot 10% van totaal
|  | E-bike | 10 | 2.8 | %
Domestic aviation technology
|  | Kerosene | NVT | 89.2 | %
|  | Gasoline | NVT | 10.8 | %
|  | Bio-ethanol | NVT | 0 | %
Freight
Applications
|  | Freight transport | 1.1 | 0 | %/y | Zie tekst
|  | Trucks | NVT | 83.4 | %
|  | Trains | NVT | 5.2 | %
|  | Domestic navigation | NVT | 11.4 | %
Truck technology
|  | Electric | 3.2 | 0 | % | Zie tekst
|  | Hydrogen | 6 | 0 | % | Zie tekst
|  | Diesel | 89.6 | 98.8 | %
|  | Gasoline | NVT | 0.8 | %
|  | Compressed gas | NVT | 0.8 | %
|  | LNG | NVT | 0.2 | %
0.2
Train technology
|  | Electric | NVT | 75.8 | % | Aanname: bestaand ongeëlektrificeerd spoor wordt niet geëlektrificeerd
|  | Diesel | NVT | 24.2 | %
Domestic navigation technology
|  | Diesel / dual fuel | NVT | 100 | %
|  | LNG | NVT | 0 | %
International
NOT INCLUDED

## Industrie
Industrie
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid
Carbon capture and storage
| % of direct emissions captured and stored | 19.8 | 0 | % | 7 Mton reductie (p103)
Algemeen: NEV 2017 rapporteert een efficiency verbetering van 0.8% per jaar voor de industrie voor 2015-2030
Steel |  |  |  |  | Tevens een productiegroei van 0.7%/jaar (P103)
| Steel | 98.4277 | 100 | %/y
Production technology
| Blast furnace | NVT | 98.5 | % | Aanname: geen verandering
| Blast furnace BAT | NVT | 0 | %
| Cyclone furnace | NVT | 0 | %
| Electric furnace (recycling) | NVT | 1.5 | %
Bio feedstock
| Biomass in cyclone furnace | NVT | 0 | %
Aluminium
| Aluminium | 98.4277 | 100 | %/y
Production technology
| Electrolysis | NVT | 80 | %
| Electrolysis BAT | NVT | 0 | %
| Carbothermal reduction | NVT | 0 | %
| Smelt oven (recycling) | NVT | 20 | %
Other metals
| Other metals | 111.0304 | 100 | %
efficiency improvement
| Electricity | 0.8 | 0 | %/y
| Heat | 0.8 | 0 | %/y
Refineries
| Size | 111.0304 | 100 | %
efficiency improvement
| Electricity | 0.8 | 0 | %/y
| Heat | 0.8 | 0 | %/y
heat production
| Gas-fired heater | NVT | 25 | %
| Oil-fired heater | NVT | 64.5 | %
| Biomass-fired heater | NVT | 0 | %
| Coal-fired heater | NVT | 0 | %
| H2-fired heater | NVT | 0 | %
| District heating | NVT | 10.5 | %
Fertilizers
| Size | 111.0304 | 100 | %
efficiency improvement
| Electricity | 0.8 | 0 | %/y
| Heat | 0.8 | 0 | %/y
hydrogen production
| Local steam methane reforming | 96 | 100 | %
| Central H2 network | 4 | 0 | %
heat production
| Gas-fired heater | NVT | 100 | %
| Oil-fired heater | NVT | 0 | %
| Biomass-fired heater | NVT | 0 | %
| Coal-fired heater | NVT | 0 | %
| H2-fired heater | NVT | 0 | %
| District heating | NVT | 0 | %
Chemicals
| Size | 123.4304 | 100 | %
efficiency improvement
| Electricity | 0.8 | 0 | %/y
| Heat | 0.8 | 0 | %/y | Verder is het aardgasverbruik van de chemische industrie door het CBS gecorrigeerd (CBS (18/12): aardgasverbruik chemische industrie gecorrigeerd) en met 22 PJ (wat overeenkomt met 1.3 Mton CO2 uitstoot) verhoogd voor de jaren 2012 tot nu.
heat production |  |  |  |  | Daarom vergroten wij de overige chemie zodanig, dat deze 1.3 Mton extra CO2 uitstoot, om deze administratieve correctie mee te nemen
| Gas-fired heater | 15.2 | 19.2 | % | Dit gebeurt bij een extra 'vergroting' van | 12.4 | %
| Oil-fired heater | 37.3 | 43.3 | %
| Biomass-fired heater | NVT | 0 | %
| Coal-fired heater | NVT | 0 | %
| H2-fired heater | NVT | 0 | %
| Electric boiler | NVT | 0 | % | ook elektrische boilers maar flex
| Mechanical vapour recompression | 5 | 0 | % | 1.3 Mton reductie door elektrificatie met warmtepompen en stoomrecompressie
| Heat pump | 5 | 0 | %
| District heating | 37.5 | 37.5 | %
Central ICT
| Size | 111.0304 | 100 | %
| efficiency improvement | 0.8 | 0 | %/y
Food
| Size | 111.0304 | 100 | %
efficiency improvement
| efficiency improvement | 0.8 | 0 | %/y
heat production
| Gas-fired heater | 59.8 | 86.8 | %
| Oil-fired heater | 0.3 | 0.3 | %
| Biomass-fired heater | 5 | 1.5 | % | Aanname dat deel van toename in biomassa ketels in voedselindustrie plaatsvindt (NEV)
| Coal-fired heater | 1.5 | 0 | %
| H2-fired heater | NVT | 0 | %
| Electric boiler | 22 | 0 | % | 0.4 Mton reductie door elektrificatie
| District heating | 11.4 | 11.4 | %
Paper
| Size | 111.0304 | 100 | %
efficiency improvement
| efficiency improvement | 0.8 | 0 | %/y
heat production
| Gas-fired heater | 53.8 | 81.8 | %
| Oil-fired heater | NVT | 0 | %
| Biomass-fired heater | 5 | 0 | % | Aanname dat deel van toename in biomassa ketels in papierindustrie plaatsvindt (NEV)
| Coal-fired heater | NVT | 0 | %
| H2-fired heater | NVT | 0 | %
| Electric boiler | 23 | 0 | % | 0.1 Mton reductie door elektrificatie
| District heating | 18.2 | 18.2 | %
Other
| Size | 98.4277 | 100 | %
Energy carriers
| Biomass | 4.9 | 3.9 | % | Aanname dat deel van toename in biomassa in overige industrie plaatsvindt (NEV)
| Electricity | NVT | 27.6 | %
| Oil | NVT | 12.9 | %
| Gas | 50.1 | 51.1 | %
| Coal | NVT | 1.5 | %
| Heat | NVT | 3.0 | %

## Landbouw
Landbouw
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW
Demand growth
| Electricity | 0.8 | 0 | %/y |  | Negatieve besparing vannetto 0.8%/j, NEV 2017
| Heat | 0.8 | 0 | %/y |  | Negatieve besparing vannetto 0.8%/j, NEV 2017
Heat
| Gas-fired heater | 38.4 | 41.9 | %
| Oil-fired heater | 12.5 | 12.5 | %
| Biomass-fired heater | 1.8 | 1.8 | %
| H2fired heater | 0 | 0 | %
| Heat pump with TS | 4 | 1.9 | % |  | Toename warmtepompen
| Geothermal | 9.4 | 2.4 | % |  | Toename geothermie
| District heating | 34 | 39.5 | %

## Overig
Overig | Niets veranderd
Slide | Slider | Waarde | Eenheid
Energy demand other users
| Electricity | NVT | %/y
| Heat | NVT | %/y
| Non-energetic | NVT | %/y

## Aanbod
Zie volgende tabs voor de aanbodsectoren --->

## Elektriciteit
Elektriciteit
| Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW
Coal plants
|  | Pulverized coal | 0 | 3 | # |  | Alle kolencentrales dicht voor 2030 per regeerakkoord
|  | Pulverizd coal with co-firing | 0 | 0.7 | # |  | Alle kolencentrales dicht voor 2030 per regeerakkoord
|  | Coal IGCC | 0 | 0 | #
|  | Coal IGCC CCS | 0 | 0 | #
|  | Coal conventional | 0 | 2.6 | # | 0 | Alle kolencentrales dicht voor 2030 per regeerakkoord
|  | Coal plant for district heat (CHP) | 0 | 1.9 | # |  | Alle kolencentrales dicht voor 2030 per regeerakkoord
|  | Co-firing coal plant for district heat (CHP) | 0 | 0 | #
Gas plants
|  | Gas CCGT | 8.4 | 10.3 | # | 6720 | Sluiting 3 eenheden Eemscentrale (350 MW elk) en sluiting 1 eenheid Maxima centrale (440 MW), p120 NEV 2017
|  | Gas CCGT CCS | NVT | 0 | #
|  | Gas turbine | 18 | 0 | # | 2700 | Nodig voor regelbare capaciteit en beperking LOLE uren <4u/j
|  | Gas conventional | NVT | 4.9 | #
|  | Gas combustion engine | NVT | 0 | #
|  | Gas plant for district heat (CHP) | NVT | 33.4 | #
Oil plants
|  | Oil-fired | NVT | 0 | #
|  | Diesel generator | NVT | 0 | #
Nuclear
|  | Nuclear conventional | NVT | 0.3 | #
|  | Nuclear 3rd gen | NVT | 0 | #
Renewable
Wind turbines
|  | Onshore inland | 1650 | 693.4 | # | 4950 | 6 GW was oorspronkelijk doel voor 2020. Geeft 70 PJ productie op jaarbasis, resteert 56.1 PJ voor zon om samen 35 TWh te geven
|  | Onshore coast | 350 | 316.8 | # | 1050
|  | Offshore | 3800 | 107.9 | # | 11400 | 49 TWh productie op jaarbasis
Full load hours
|  | Onshore inland | 3237 | 1920 | # |  | NEV 2017
|  | Onshore coast | 3237 | 2550 | # |  | NEV 2017
|  | Offshore | 4300 | 3500 | # |  | CHECK; PBL/NEV WAARDES
Hydro electric
|  | River | 4.4 | 3.7 | # |  | Verhoging capaciteit om productie te matchen met NEV 2017
Geothermal
|  | Geothermal electric | NVT | 0 | #
Hydrogen plants
|  | Hydrogen plants | NVT | 0 | #
Solar power
|  | Solar PV plants | 898 | 1.7 | # | 17960 | 56.1 PJ productie via grootschalig zon (om samen met 70 PJ WOL 35 TWh te geven); daarnaast 7 TWh kleinschalig
full load hours
|  | Solar PV panels | 867 | 867 | standard |  | 867 is het minimum in het ETM; NEV 2017 gaat uit van 854, maar productie wordt gematcht
Waste power
|  | Waste incinerator | NVT | 0 | #
|  | Waste CHP | NVT | 12.1 | #

## Warmte
Warmte (voor warmtenet)
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW
Heat network households
| Geothermal | 20 | 0% |  | P42: warmtenetten geven CO2 reductie van 70% tov cv ketel. Dit gebeurt bij ongeveer de volgende verdeling (invulling is aanname, maar gebaseerd op genoemde technologieën)
| Collective heat pump | 25 | 0% |  | Verlaging CO2 intensiteit warmte naar 18.9 kg CO2/GJ
| Gas-fired burner | 0 | 0%
| H2-fired burner | 0 | 0%
| Biomass CHP | 20 | 0%
| Large-scale heat network | 35 | 100%
Heat network buildings
| Biomass CHP | 16.2 | 16.2 | %
| Biogas CHP | 15.8 | 15.8 | %
| Gas CHP | 37 | 67 | %
| Geothermal | 10 | 0 | % | Aanname (invulling reductie CO2 intensiteit warmtenet)
| Collective heat pump | 20 | 0 | % | Aanname (invulling reductie CO2 intensiteit warmtenet)
| Gas-fired burner | NVT | 0 | %
| H2-fired burner | NVT | 0 | %
| Large-scale heat network | 1 | 1 | %
Heat network industry
| Gas CHP | NVT | 20.8
| Gas turbine CHP | NVT | 16.3
| Gas motor CHP | NVT | 68.9
| Coal CHP | NVT | 0
Heat network agriculture
| Gas CHP | 1000 | 1471 | # | 2000 | afname gas wkks (p140)
| Biogas CHP | 102.0561 | 63.7 | # | 102.0561 | 4.3692 | PJ gebruik biogas in landbouw, productie is 7 PJ in 2020 volgens NEV 2017, aanname dat alles in biogas WKKs gaat
| Wood chip CHP | NVT | 0 | #
Other heat sources and residual heat
(residual) heat
| imported (residual) heat | NVT | 0 | PJ
| CO2-emissions of imported (residual) heat | 18.9 | 36 | kg/GJ | P 42 Verlaging CO2 intensiteit warmte naar 18.9 kg CO2/GJ
renewable heaters
| Central biomass-fired heater | NVT | 4 | #
| Central geothermal heater | 20 | 0 | #
| Central waste-fired heater | NVT | 0 | #
fossil heaters
| Central gas-fired heater | NVT | 24 | #
| Central coal-fired heater | NVT | 0 | #
| Central oil-fired heater | NVT | 29.1 | #

## Waterstof
Waterstof
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid
Hydrogen production
| Offshore wind turbine for H2 | 1200 | 0 | MW | Additioneel (boven op basis elektriciteitplannen): 1 GW dedicated wind voor 1 GW elektrolyser
| Solar PV plant for H2 | NVT | 0 | MW
| Steam methane reforming | NVT | 0 | MW
| Steam methane reforming + CCS | NVT | 0 | MW
| Biomass gasification | NVT | 0 | MW
| H2 import | NVT | 0 | MW
Full load hours
| Offshore wind turbine for H2 | 4300 | 4000 |  | Gelijk aan reguliere windmolen
Hydrogen transport
| H2 pipelines | NVT | 99 | %
| Compressed H2 in trucks | NVT | 1 | %
CO2 emissions of imported hydrogen
| Present import | 0 | 281 | kg/MWh | Emissies geen onderdeel van nationale scope
| Future import | 0 | 281 | kg/MWh | Emissies geen onderdeel van nationale scope

## Brandstoffen
Brandstoffen
| Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW
Road transport
composition diesel
|  | Diesel | 88 | 97.2 | % | Tussen 33 PJ (NEV) en 60.4(KEA max) PJ biobrandstoffen; hier ondergrens, verdeeld over biodiesel, bio-ethanol en bio LNG
|  | Biodiesel | 12 | 2.8 | % | Ondergrens is 12% bijmenging, bovengrens 21.8%
composition gasoline
|  | Gasoline | 88 | 96.5 | % | Tussen 33 PJ (NEV) en 60.4(KEA max) PJ biobrandstoffen; hier ondergrens, verdeeld over biodiesel, bio-ethanol en bio LNG
|  | Bio-ethanol | 12 | 3.5 | % | Ondergrens is 12% bijmenging, bovengrens 21.8%
composition LNG
|  | LNG | 100 | 100 | % | Tussen 33 PJ (NEV) en 60.4(KEA max) PJ biobrandstoffen; hier ondergrens, verdeeld over biodiesel, bio-ethanol en bio LNG
|  | Bio LNG | 0 | 0 | % | Ondergrens is 12% bijmenging, bovengrens 21.8%
Rail transport
|  | Diesel | 88 | 97.3 | % | Tussen 33 PJ (NEV) en 60.4(KEA max) PJ biobrandstoffen; hier ondergrens, verdeeld over biodiesel en bio-ethanol
|  | Biodiesel | 12 | 2.7 | % | Ondergrens is 12% bijmenging, bovengrens 21.8%
Domestic navigation
fuel mix diesel/dual fuel ships
|  | Diesel | NVT | 100 | % | De extra biobrandstoffen zijn enkel voor wegverkeer
|  | Biodiesel | NVT | 0 | %
|  | LNG | NVT | 0 | %
|  | Bio LNG | NVT | 0 | %
|  | Heavy fuel oil | NVT | 0 | %
fuel mix LNG ships
|  | LNG | NVT | 100 | %
|  | Bio LNG | NVT | 0 | %
International aviation
|  | Kerosene | NVT | 100 | %
|  | Bio-kerosene | NVT | 0 | %
Biomass
Gas from gas network
|  | natural gas | 91.9 | 99.7 | %
|  | green gas | 8.1 | 0.3 | % | 70 PJ groengas in 2030 (p42 KEA)
composition natural gas in gas network
|  | natural gas | NVT | 98.4 | % | aanname: geen verandering
|  | regasified LNG | NVT | 1.6 | % | aanname: geen verandering
composition greengas in gas network
|  | Green gas | NVT | 100 | % | aanname: geen verandering
|  | Regasified bio LNG | NVT | 0 | % | aanname: geen verandering
Fuel for coal plants
|  | Coal | 100 | 100 | % | Geen kolencentrales meer
|  | Biocoal | 0 | 0 | % | Geen kolencentrales meer
Fuel for gas-fired CHP's
|  | gas from gas network | NVT | 75.2 | % | aanname: geen verandering
|  | Bio-oil | NVT | 0 | % | aanname: geen verandering
|  | Oil | NVT | 24.8 | % | aanname: geen verandering

## Balans
Zie volgende tabs voor de balans --->

## Flexibility
Flexibility
| Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW | Waarde 2015
Storage
Storage in household batteries
|  | Batteries in households | 2.5 | 0 | % |  |  | Aanname dat een deel van de nieuwbouw (25%) opgeleverd wordt met P2H boilers
Storage in electric vehicles
|  | Availability | 20 | 0 | % |  |  | Aanname
Conversion
Conversion to hydrogen
|  | Power-to-hydrogen | 130 | 0 | # | 1300 |  | Nu 3 GW (doel is 3-4 GW, p165), maar weinig H2 productie
Conversion to heat for households
|  | Power-to-heat electric boiler | 2.5 | 0 | % |  |  | Aanname dat een deel van de nieuwbouw (25%) opgeleverd wordt met P2H boilers
Conversion to heat for industry
|  | Power-to-heat for chemical | 25 | 0 | # | 1250 |  | Aanname dat een deel van het potentieel (15 PJ van 93 PJ), p108 voor P2H in chemische industrie plaatsvindt
|  | Power-to-heat for refineries | NVT | 0 | #
|  | Power-to-heat for food | 6 | 0 | # | 300 |  | Tevens een deel flexibele inzet e-boilers in papier
|  | Power-to-heat for paper | 2 | 0 | # | 100 |  | Tevens een deel flexibele inzet e-boilers in voedsel
Conversion to kerosene for aviation
|  | Power-to-kerosene | 240 | 0 | # | 456 |  | Recycle ongeveer 1 Mt CO2-eq (leidt tot lagere reductie)
carbon capturing technologies
|  | Point source CO | 0 | 0 | % |  |  | Tata Steel heeft CO in restgas reeds vergeven
|  | Point source CO2 | 80 | 0 | % |  |  | Aanname
|  | Direct Air Capture (DAC) | 20 | 100 | % |  |  | Aanname dat begonnen wordt met afvang uit de lucht
CO2 reduction allocation
|  | Industry | 50 | 50 | % |  |  | Aanname: 50%/50% verderling, waarbij luchtvaart hier buiten scope is
|  | international transport | 50 | 50 | %
Demand response
Demand response - Electric vehicles
Charging strategy for electric vehicles
|  | Charging at home | NVT | 0 | %
|  | Charging everywhere | NVT | 100 | %
|  | Fast charging | NVT | 0 | %
Demand response - heatpumps
Buffer size for households space heating
|  | Heat pump (air) | 100 | 0 | kWh |  |  | Aanname
|  | Heat pump (ground) | 100 | 0 | kWh |  |  | Aanname
|  | Hybrid heat pump | NVT | 0 | kWh
| Buffer size for households hot water |  |  | 5
|  | Heat pump (air) | 100 | 5 | kWh |  |  | Aanname
|  | Heat pump (ground) | 100 | 0 | kWh |  |  | Aanname
|  | Hybrid heat pump | NVT |  | kWh
Threshold COP for hybrid heat pumps
|  | Space heating | NVT | 1 | #
|  | Hot water | NVT | 6 | #

## Import
Import
Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW
Interconnector capacity
| Interconnector capacity | 10800 | 5850 | MW |  | NEV 2017, p50
| Availability for import | 80 | 100 | % |  | aanname
| Availability for export | 80 | 100 | % |  | aanname
CO2 emissions of imported electricity
| Present import | 0 | 527 | g/kWh |  | Emissies van geïmporteerde elektriciteit zijn geen onderdeel van nationale scope
| Future import | 0 | 527 | g/kWh |  | Emissies van geïmporteerde elektriciteit zijn geen onderdeel van nationale scope

## Prijzen
Zie volgende tabs voor de gehanteerde prijzen --->

## Energiedragers
Brandstof prijzen
| Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Vertaling # in MW
Fuel prices
Combustion fuel
|  | Natural gas | 31 | 18 | €/MWh |  | NEV 2017, tabel 3
|  | Oil | 111 | 45 | $/bbl |  | NEV 2017, tabel 3
|  | Coal | 74.37 | 84 | $/t |  | NEV 2017, tabel 3
|  | Biomass | 170 | 135 | €/t |  | NEV 2017, p46
Nuclear fuel
|  | Uranium | NVT | 69 | €/kg
Imported electricity
Costs of imported electricity
|  | Costs of imported electricity | 59.8 | 35 | €/MWh |  | Op basis van PBL modellering voor 2030
Hydrogen
Hydrogen import
|  | Hydrogen (import) | NVT | 60 | €/MWh
Hydrogen storage
|  | Hydrogen storage costs | NVT | 3.4 | €/MWh
Hydrogen transport
|  | Total costs H2 pipelines | NVT | 1.6 | €/MWh
|  | Total costs H2 compressed trucks | NVT | 50.8 | €/MWh
CO2 emissions
Prices
|  | CO2 price | 16 | 8 | €/t |  | NEV 2017, p47
|  | Free allocation | 100 | 85 | % |  | EU doel per 2027
CCS in industry
|  | CCS cost | NVT | 90 | €/t
Heat
Imported (residual) heat
|  | Imported (residual) heat |  |  | €/GJ

## Investeringen
Investeringen
| Slide | Slider | Waarde 2030 | Waarde 2015 | Eenheid | Bron
Transport
Transport
|  | Extra investment electric car | 0 | 0 | € | Concurrerend vanaf 2025 volgens KEA p52
Combustion plants
Investment
|  | Gas and hydrogen plants | NVT | 0 | %
|  | Oil plant | NVT | 0 | %
|  | Coal plant | NVT | 0 | %
|  | Biomass plant | NVT | 0 | %
|  | Waste incinerator | NVT | 0 | %
Operations and maintenance
|  | Gas and hydrogen plants | NVT | 0 | %
|  | Oil plant | NVT | 0 | %
|  | Coal plant | NVT | 0 | %
|  | Biomass plant | NVT | 0 | %
|  | Waste incinerator | NVT | 0 | %
Nuclear plants
Investment
|  | Nuclear plant | NVT | 0 | %
Operations and maintenance
|  | Nuclear plant | NVT | 0 | %
Wind turbines
Investment
|  | Onshore | -53 | 0 | % | p158 47€/MWh in 2025, aanname dat trend zich doorzet tot 35€/MWh in 2030
|  | Offshore | -79 | 0 | % | p153 productiekosten reductie naar 3-4€ct/kWh
Operations and maintenance
|  | Onshore | -53 | 0 | % | p158 47€/MWh in 2025, aanname dat trend zich doorzet tot 35€/MWh in 2030
|  | Offshore | -79 | 0 | % | p153 productiekosten reductie naar 3-4€ct/kWh
Hydro electric
Investment
|  | River | NVT | 0 | %
Operations and maintenance
|  | River | NVT | 0 | %
Solar power
Investment
|  | Solar panels | -65 | 0 | % | p158 58€/MWh in 2025, aanname dat trend zich doorzet tot 33€/Mwh in 2030
Flexibility
Investment costs storage electricity
|  | Household batteries | NVT | 0 | %
Investment costs conversion electricity
|  | Power-to-heat electric boilers | -20 | 0 | % | p95 20% reductie in CAPEX
|  | Power-to-gas | -65 | 0 | % | p165, 65% reductie van 1k€/kW naar 350€/kW
Geothermal
Investment
|  | Geothermal electricity | NVT | 0 | %
Operations and maintenance
|  | Geothermal electricity | NVT | 0 | %
Infrastructure
Electricity infrastructure costs
|  | Costs new low voltage net | NVT | 916 | €/kW
|  | Costs new lv-mv transformator | NVT | 200 | €/kW
|  | Costs new medium voltage net | NVT | 690 | €/kW
|  | Costs new mv-hv transformator | NVT | 250 | €/kW
|  | Costs new high voltage net | NVT | 364 | €/kW
|  | Costs new interconnector net | NVT | 364 | €/kW
|  | Costs new offshore net | NVT | 1159 | €/kW
CO2 emissions
CCS in energy sector
|  | CCS Investment | NVT | 0 | %
|  | CCS Operational & Maintenance | NVT | 0 | %
Heating technologies
| Heating technologies |  |  |  |  | p22 doel is forse kostenreductie warmtenetten, isolatie en warmtepompen
|  | Electric heat pumps | -20 | 0 | % | p24 reductie systeemkosten tussen 20 en 40%
|  | Gas-fired heat pumps | NVT | 0 | % | aanname: 20% kostenreductie voor warmtepompen en warmtenetten
Buffers for heat storage
|  | Space heater buffers | NVT | 155 | €/kWh
|  | Water heater buffers | NVT | 51 | €/kWh
Heat network
| households heat network |  |  |  |  | p22 doel is forse kostenreductie warmtenetten, isolatie en warmtepompen
|  | Investment costs per house | 5400 | 6750 | € | p24 reductie systeemkosten tussen 20 en 40%
|  | O&M costs per house | NVT | 93 | €/y | aanname: 20% kostenreductie voor warmtepompen en warmtenetten
buildings heat network
|  | Investment costs per capacity (11kW) | 8178 | 10222 | € | p24 reductie systeemkosten tussen 20 en 40%
|  | O&M costs per capacity(11 kW) | NVT | 194 | €/y | aanname: 20% kostenreductie voor warmtepompen en warmtenetten